附件

北京市部分临床检验项目不精密度建议

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 室间质量评价标准 | 室内不精密度CV％ |
| 钾 | 靶值±0.4mmol/L | 3.6 |
| 钠 | 靶值±4mmol／L | 1.9 |
| 氯 | 靶值±5％ | 1.8 |
| 钙 | 靶值±0.25mmol／L | 2.9 |
| 磷 | 靶值±10.7％ | 6.4 |
| 血糖 | 靶值±10％ | 4.3 |
| 尿素 | 靶值±9％ | 5.3 |
| 肌酐 | 靶值±15％ | 3.5 |
| 尿酸 | 靶值±17％ | 4.3 |
| 胆固醇 | 靶值±9％ | 4.5 |
| 甘油三酯 | 靶值±18.8％ | 8.1 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 靶值±18％ | 7.3 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 靶值±20％ | 6.0 |
| 乳酸脱氢酶 | 靶值±20％ | 4.3 |
| 肌酸激酶 | 靶值±21％ | 6.6 |
| 碱性磷酸酶 | 靶值±27％ | 4.8 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 靶值±20％ | 6.4 |
| 白细胞 | 靶值±10％ | 3.9 |
| 红细胞 | 靶值±4％ | 2.4 |
| 血红蛋白 | 靶值±4.5％ | 2.1 |
| 红细胞压积 | 靶值±5％ | 2.1 |
| 血小板 | 靶值±14％ | 6.8 |
| 乙肝表面抗原 | 3份样本定性均符合 | NA |
| 乙肝表面抗体 | 3份样本定性均符合 | NA |
| 乙肝e抗原 | 3份样本定性均符合 | NA |
| 乙肝e抗体 | 3份样本定性均符合 | NA |
| 乙肝核心抗体 | 3份样本定性均符合 | NA |
| 丙肝抗体 | 3份样本定性均符合 | NA |